|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | ООО «Вагнер-Екатеринбург» Юридический адрес: 620012 г.Екатеринбург ул. Ильича д. 52-51  Почтовый адрес: 620012 г. Екатеринбург ул. Ильича д. 52-51. Платежные реквизиты: ООО «Вагнер-Екатеринбург»  ИНН 6673157366 КПП 667301001, ОГРН 1069673070994  Отдел продаж г. Екатеринбург тел. 8 (343) 300-12-92, +7 (908) 928-45-12 | | | | | | |
| **ПРАЙС-ЛИСТ** | | | | | | |
| **Производство и поставки систем обратного осмоса марки «Вагнер» оптом и в розницу** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Производительность л/час** | **Потребляемая мощность, кВт** | **Габариты, L\*B\*H, мм** | **Оптовая цена руб./шт.** | **Рекомендуемая розничная цена руб./шт.** |
| **Системы обратного осмоса «Вагнер» в автоматическом режиме** | | | | | | |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 125 | 125 | 1 | 780х510х1285 | **89 000,00** | **110 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 250 | 250 | 1,2 | 780х510х1285 | **94 000,00** | **115 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 500 | 500 | 1,2 | 780х510х1285 | **120 000,00** | **140 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 1000 | 1000 | 1,4 | 780х620х1285 | **220 000,00** | **250 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 1600 | 1600 | 1,4 | 1200\*750\*1800 | **321 000,00** | **390 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 4000 | 4000 | 4 | 1400\*1100\*1800 | **480 000,00** | **576 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 5000 | 5000 | 4 | 1400\*1100\*1800 | **630 000,00** | **756 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 10000 | 10000 | 11 | 3500\*1100\*1800 | **1 250 000,00** | **1 500 000,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 15000 | 15000 | 15 | 3500\*1100\*2000 | **2 000 000,00** | **2 400 000,00** |
| **Системы обратного осмоса «Вагнер» в ручном режиме** | | | | | | |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 125Р | 125 | 1 | 780х510х1285 | **86 723,00** | **95 396,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 250Р | 250 | 1,2 | 780х510х1285 | **91 926,00** | **105 520,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 500Р | 500 | 1,2 | 780х510х1285 | **117 849,00** | **129 334,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 1000Р | 1000 | 1,4 | 780х620х1285 | **210 625,00** | **260 287,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 1600Р | 1600 | 1,4 | 1200\*750\*1800 | **302 570,00** | **332 827,00** |
|  | Система обратного осмоса Вагнер 2000Р | 2000 | 2,2 | 1200\*750\*1800 | **359 143,00** | **395 058,00** |
| **\*** Отличие автоматических систем обратного осмоса «ВАГНЕР» от ручного управления эконом-класса заключается в том, что краны на входе и выходе, а также режим промывки мембран будет осуществляться в ручном режиме. **\*** Мембранные установки при необходимости комплектуются: ёмкостями различного объёма, автоматическими фильтрами, ультрафиолетовыми стерилизаторами, насосными станциям и другим необходимым для комплектации промышленных станций водоочистки оборудованием. **\*** Производство систем обратного осмоса свыше 2500 л/час, изготавливаются под заказ на основании показателей качества воды. | | | | | | |